Администрация п.Подтесово

Енисейского района

- Красноярского края

# «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности  в МО поселок Подтесово

# на 2020-2024 гг. »

п.Подтесово,2019 г.

| Наименование Программы | « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО поселок Подтесово на 2020-2024 гг.» |
| --- | --- |
| Основания для разработки | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; - Федеральный закон от 23.11.2009г №261–ФЗ «Об энергосбережении и о выполнении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009г №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Распоряжение Правительства РФ от 31 декабря 2009 года № 1830- р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2010 года № 67 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Приказ Министерства экономического развития РФ от 17 февраля 2010 года № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». |
| Инициатор разработки Программы | Администрация поселка Подтесово |
| Разработчик Программы | Администрация поселка Подтесово |
| Исполнители Программы | Администрация поселка Подтесово МКУС «Стадион «Водник» |
| Цель Программы | 1) снижение затрат на приобретаемые ресурсы; 2) снижение затрат на эксплуатацию тепловых сетей; 3) повысить надежность энергообеспечении поселения; 4) создание условий для безопасного дорожного движения |
| Задачи Программы | 1) проведение энергетического обследования; 2) энергосбережение и повышение энергетической эффективности в администрации поселка; 3) обеспечение завершения оснащения зданий, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов; 4) постепенная замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы ; 5) информирование населения об эффективном использовании энергоресурсов. |
| Срок и этапы реализации Программы | 2020- 2024 гг. |
| Перечень основных мероприятий | 1) поэтапная замена световых приборов; 2) установка узлов учета потребления электроэнергии, теплопотребления; 3) сокращение расходов на энергопотребление; |
| Исполнители основных мероприятий | Администрация поселка Подтесово |
| Объем финансирования (тыс. руб.) | Всего: 4026,1 2020 г. – 14,0 2021г. – 1142,1 2022 г.- 995,0 2023 г. – 995,0 2024 г. – 880,0 в том числе за счет средств местного бюджета 985,0 тыс. руб. (2021г.-65,0тыс. руб., 2022г. – 30,0 тыс. руб., 2023г. – 10,0 тыс. руб., 2024- 880,0 тыс. руб.) * сумма подлежит уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год, а также корректировке с учетом затрат, и инфляционных поправок. |
| Источники финансирования | Субсидии краевого бюджета, местный бюджет, собственники жилья, предприятия и организации. |
| Ожидаемые конечные результаты | Повышение эффективности и надежности системы уличного освещения МО поселок Подтесово; Обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания жителей п.Подтесовоо; Улучшение эстетического облика улиц, придомовых территорий; Поэтапная замена световых приборов; Установка узлов учета потребления электроэнергии, теплопотребления; Сокращение расходов на энергопотребление; - снижение расходов на энергетические ресурсы с ежегодным снижением на 3 %; - снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов с ежегодным снижением на 3 %; Обеспечение безопасности дорожного движения, снижение уровня ДТП. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Администрация поселка Подтесово, заместитель главы поселка Сухотин А.А |

Основными направлениями Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в МО поселок Подтесово на 2020-2024 гг.  являются мероприятия по энергосбережению в области:

- уличного освещения

- в здании администрации поселка

- помещениях МКУС «Стадиона «Водник».

Введение

В целях повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, уменьшения негативного воздействия на окружающую среду, повышения энергетической безопасности на территории поселка Подтесово разработана настоящая Программа. Разработка Программы является основой для определения политики в области энергосбережения и энергетической эффективности.

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования поселка Подтесово, так как повышение эффективности использования энергетических ресурсов при непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственно росте стоимости электрической, тепловой  энергии позволяет добиться существенной экономии,  как энергетических ресурсов, так и финансовых  ресурсов.

Анализ функционирования организации показывает, что основные потери энергетических ресурсов наблюдаются при неэффективном использовании, распределении и потреблении электрической, тепловой энергии. Нерациональное использование и потери приводят к увеличению затрат на данный вид ресурсов.

Соответственно это приводит:

- к росту бюджетного финансирования;

- к ухудшению экологической обстановки.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления  энергетических ресурсов за счет выполнения плана мероприятий и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование энергетических ресурсов при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве энергетических ресурсов, превратить энергосбережение в решающий фактор технического функционирования.

Цель Программы

Целью Программы является:

- повышение заинтересованности в энергосбережении;

- снижение расходов бюджета поселка Подтесово на энергоснабжение муниципальных зданий, строений и сооружений за счет повышения эффективности и рационального использования всех энергетических ресурсов.

Индикаторы достижения цели:

- снижение объема потребления энергетических ресурсов администрацией  поселка Подтесово, финансируемой из бюджета поселения.

Задачи Программы

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- обеспечение учета используемых энергоресурсов администрацией поселка Подтесово  и объектов, находящихся в муниципальной собственности администрации п.Подтесово;

- снижение объема потребления энергоресурсов;

- снижение удельных показателей потребления электрической энергии;

- сокращение расходов на оплату энергоресурсов администрацией п.Подтесово;

- сокращение потерь тепловой, электрической энергии.

.

Основные принципы Программы

Программа базируется на следующих основных принципах:

- регулирование, надзор и управление энергосбережением;

- обязательность учета энергетических ресурсов;

- экономическая целесообразность энергосбережения.

Анализ текущего состояния энергосбережения и повышения энергетической эффективности

В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть расходов. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо.

Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одним из приоритетных направлений работы  администрации  поселка Подтесово.

Одним из основных факторов, негативно влияющих на состояние экономики, является низкая энергетическая эффективность производства.

Использование энергосберегающей технологии затруднено недостатком финансовых средств у предприятий, недостаточной платежеспособностью населения, сложностью получения кредитов на приемлемых условиях. Энергозатратность производства в значительной степени определяется возросшей долей устаревшего и изношенного оборудования.

В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат поселкового бюджета, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий.

В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита поселкового бюджета, крайне важным становится обеспечение эффективного использования энергоресурсов в муниципальных учреждениях.

Негативное влияние на эффективность энергоиспользования оказывают не обустроенный соответствующим аппаратурным парком учет и контроль потребления энергоресурсов и слабое стимулирование потребителей к снижению затрат на топливо и энергию.

Муниципальное образование – поселок Подтесово финансирует за счет собственных средств расходы на благоустройство – уличное освещение, а поселковые ЛЭП не оборудованы автоматическими устройствами выключения электроэнергии в светлое время суток. В результате сверхнормативное потребление электрической энергии составляет от 10 до 17%.

Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов поселка Подтесово составляет более 17 км.

На сегодняшний день для освещения улиц используются светильники РКУ с лампами:

- ДРЛ-250 – 108 штук

- ДРЛ-400 -  2 штуки

- ЖКУ 87   штук

- светодиодные 186 штук

Учет потребляемой электроэнергии осуществляется по приборам учета, которые установлены в трансформаторных подстанциях. Общее количество приборов учета составляет 17 штук. Включение/отключение освещения,  осуществляется с центрального пульта управления уличным освещением.    Эксплуатационные расходы на эксплуатацию светильников складываются из:

- стоимости израсходованной электроэнергии

- стоимости заменённых ламп;

- затрат на обслуживание осветительных установок.

Данные об объеме потребления электрической энергии

| № п/п | Наименования показателей | Единица измерения | Год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | Потребление электрической энергии | тыс.кВт.ч | 304,5 | 301,9 | 270,7 | 229,3 |

Основными проблемами, приводящими к нерациональному использованию энергетических ресурсов в администрации  пос.Подтесово являются:

высокий износ зданий, строений, сооружений, инженерных сетей;

использование оборудования и материалов низкого класса энергетической эффективности.

Эксплуатируемое оборудование выработало большую часть своего ресурса, общий износ старых светильников составляет более 80%. Уровень энергоэффективности  не соответствует общепринятым нормам энергопотребления. В течение 4-х последних лет производится систематическая замена ламп накаливания на современные светильники с высокими светотехническими КПД - ЖКУ.

В зданиях наблюдаются потери тепла и неэффективная теплоотдача отопительных приборов. Главными недостатками являются потери тепловой энергии и увеличение расходов на теплоснабжение из-за изношенности систем отопления внутри зданий, некачественной подготовки систем к отопительному сезону (не производится промывка и продувка систем).

В числе основных причин, по которым энергосбережение выходит на первый план является необходимость:

снижения расходов поселкового бюджета на оплату коммунальных услуг по отоплению, электроснабжению, холодному водоснабжению и поддержания систем теплоснабжения, электроснабжения и водоснабжения в рабочем состоянии;

улучшения микроклимата в зданиях;

уменьшения роста затрат на коммунальные услуги при неизбежном увеличении тарифов.

Сложившаяся система контроля за потреблением услуг в муниципальных зданиях не стимулирует их работников к обеспечению режима энергосбережения. Зачастую при выборе оборудования и приборов систем тепло-, электро- и водоснабжения превалирует только их стоимость. Персонал зданий, в большинстве  случаев не имеет должной квалификации, что становится причиной сбоев в их работе, преждевременному выходу оборудования из строя.

Реализация программы энергосбережения позволит снизить объемы энергоресурсов, будет способствовать снижению темпа роста тарифов. Процесс по повышению энергоэффективности в муниципальных учреждениях и жилых зданиях должен иметь постоянный характер, а не ограничиваться отдельными, разрозненными мероприятиями.

Обеспечение потребителей поселка топливно-энергетическими ресурсами осуществляет по направлению своей деятельности ресурсоснабжающая организация ООО «Енисейэнергоком» являющаяся естественными монополистом на обслуживаемой территории.

В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат поселкового бюджета, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности муниципальных зданий.

Программа энергосбережения администрации поселка Подтесово обеспечивает перевод на минимальные затраты на энергетические ресурсы.

Программа предусматривает:

- систему отслеживания потребления энергоресурсов и совершенствования энергетического баланса;

- организацию учета и контроля по рациональному использованию энергоресурсов;

- организацию энергетических обследований для выявления нерационального использования энергоресурсов;

- разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий.

Ожидаемые результаты

По итогам реализации Программы прогнозируется достижение следующих основных результатов:

- обеспечения надежной и бесперебойной работы системы энергоснабжения организации;

- снижение расходов на энергетические ресурсы не менее 15 % по отношению к 2019 г., с ежегодным снижением на 3 %;

- снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов не менее 15 % по отношению к 2019 г., с ежегодным снижением на 3 %;

- использование оборудования и материалов высокого класса энергетической эффективности;

- стимулирование энергосберегающего поведения работников организации.

Реализация Программы также обеспечит высвобождение дополнительных финансовых средств для реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет полученной экономии в результате снижения затрат на оплату энергетических ресурсов.

В 2020 – 2024 гг. общий объем финансирования Программы за счет источников финансирования составит 4026,1 тыс. рублей.

- Механизм реализации Программы,

контроль за ходом ее реализации

Реализация Программы заключается в осуществлении перечня мероприятий Программы в соответствии с приложением № 1. По итогам реализации мероприятий Программы проводится оценка их эффективности. В случае необходимости перечень мероприятий Программы корректируется.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Глава поселка Подтесово

В ходе реализации Программы осуществляется текущий контроль, ежегодный контроль. По итогам ежегодного контроля осуществляется оценка результатов реализации Программы.

- Оценка результатов реализации Программы.

Оценка результатов реализации Программы осуществляется путем сравнения прогнозных целевых показателей с фактическими показателями, достигнутыми на соответствующем этапе ее реализации. Сравнение показателей осуществляется ежегодно.

По итогам сравнения показателей проводится анализ с выявлением причин неполного либо несвоевременного достижения прогнозных целевых показателей Программы. На основании данного анализа администрация поселка Подтесово  разрабатывает предложения по совершенствованию мер, направленных на повышение энергетической эффективности.

На основании оценки результатов реализации Программы Главой поселка Подтесово принимается одно из следующих решений:

а) о внесении изменений и дополнений в Программу;

б) о продолжении реализации Программы в утвержденной редакции.

Приложение 1

К поселковой  муниципальной программе

« Энергосбережения и повышения

# энергетической эффективности  в МО поселок Подтесово

на 2020-2024 гг.

Мероприятия программы

| № пп | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |  | Источники финансирования (краевой, районный, местный бюджет, средства организаций и т.п.) | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении), эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020г. | 2021г. | 2022г | 2023г | 2024г |  |
|  |  | Задача 1 Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | распространение информации об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, информирование о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление и т.д.), пропаганду реализации мер, направленных на снижение пикового потребления электрической энергии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение грамотности населения и работников бюджетных учреждений, стимулирование экономии ресурсов. |
| 1.2 | разработка и проведение мероприятий по пропаганде энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Воспитание энергосберегающего сознания у населения. |
| Задача 2 Создание условий для энергосбережения и повышения энергетической эффективности в организациях бюджетной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Установка приборов учета потребления тепловой энергии, воды в МУ. |  | Местный бюджет |  | 560,0 |  |  |  |  | 560,0 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрации поселка ПУ тепловой энергии |  | Местный бюджет | 250,0 |  |  |  |  |  | 250,0 |  |
|  | МКУС «Стадион «Водник» ПУ тепловой энергии |  | Местный бюджет | 250,0 |  |  |  |  |  | 250,0 |  |
|  | МКУС «Стадион «Водник» ПУ холодной воды |  | Местный бюджет | 60,0 |  |  |  |  |  | 60,0 |  |
| 2.2 | Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, уличного освещения, закупка энергосберегающего оборудования высоких классов энергетической эффективности: в том числе: -установка энергосберегающих светодиодных светильников для уличного освещения; |  | Краевой бюджет Местный бюджет Средства сторонних организаций | 3102,1 2907,1 180,0 15,0 |  |  | 982,1 967,1 10,0 5,0 | 975 960,0 10,0 5,0 | 995 980,0 10,0 5,0 | 150,0 150,0 | Экономия затрат на потребляемую электроэнергию до 20%. |
| 2.3 | Организация обучения специалистов в области энергосбережения, ответственных за выполнение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; |  | Местный й бюджет | 10,0 |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 | Повышение профессиональных знаний и навыков в целях улучшения работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| 2.4 | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений; в том числе: -замена окон и дверей здания администрации на теплосберегающие; - ремонт системы отопления здания администрации; |  | Местный бюджет, средства сторонних организаций местный бюджет средства сторонних организаций местный бюджет средства сторонних организаций | 354,0 65,0 89,0 170,0 30,0 |  | 14,0 14,0 | 155,0 75,0 50,0 30,0 | 20,0 20,0 |  | 165,0 45,0 120,0 | Уменьшение потерь тепла до 50%. |
| 2.5 | Содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации; |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Выработка и реализация энергосберегающих мероприятий |
| 2.6 | Организация проведения мониторинга выполнения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Постоянный контроль за ходом выполнение мероприятий, анализ результатов |
|  | Итого |  |  | 4026,1 |  | 14,0 | 1142,1 | 995,0 | 995,0 | 880,0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства местного бюджета |  |  | 985,0 |  | - | 65,0 | 30,0 | 10,0 | 880,0 |  |
|  | Средства краевого бюджета |  |  | 2907,1 |  | - | 967,1 | 960,0 | 980,0 | - |  |
|  | Средства сторонних организаций |  |  | 134,0 |  | 14,0 | 110,0 | 5,0 | 5,0 | - |  |