|  | Российская Федерация Общество с ограниченной ответственностью «Енисейская энергетическая компания» (ООО «Енисейэнергоком») |
| --- | --- |

663148, Красноярский край, село, Верхнепашино, улица, Обручева, дом, 2

Телефон: (39-195) 2-49-57; E.mail: energo@eecom.ru

| «____» февраля 2023 г. № _____ | Главе поселка Подтесово А.М. Лейбович 663168, п. Подтесово, пер. Заводской, 5 Эл. адрес: admpodbuh@mail.ru |
| --- | --- |

Об актуализации схемы теплоснабжения

Уважаемая Анна Матвеевна!

В связи с актуализацией схемы теплоснабжения поселка Подтесово направляем Вам предложения по внесению изменений согласно приложению.

Приложение:

предложение по внесению изменений в схему теплоснабжения на 1 л. в 1 экз.;

И.о. генерального директора

ООО «Енисейэнергоком»                                                            Р.В. Орищук

Исполнитель: Заместитель начальника отдела ТР Шульц Андрей Сергеевич

Тел. 83919524957

Предложение по внесению изменений в схему теплоснабжения п. Подтесово

1. объем полезного отпуска тепловой энергии на 2024 г.: – 29 330,99 Гкал;

2. Указать в схеме - подача горячего водоснабжения из открытых систем теплоснабжения прекращена 15.09.2021 год.

3. Дополнить схему информацией о планируемых мероприятиях по модернизации, реконструкции оборудования и производственных объектов:

«Техническое перевооружение котельной с переводом в водогрейный режим. Предусматривается двухэтапное исполнение мероприятия. В первом этапе предполагается замена котлов №1, №2 и перевод котлов №3, №4 в водогрейный режим. Во втором этапе замена котлов №3, №4.»